様式第１（第３条関係）（表面）

届出日を記入してください。

特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書

○○水産株式会社

代表取締役　北 海　太 郎

石狩市○○町○○番○○号

（電話 ○○○○-○○-○○○○）

○○年○○月○○日

北海道知事 　殿

届出の種類以外は

二重線で消してください。

届出者

| 担当者名及び電話番号 | 第一工場 ▲▲課 ■■ 電話×××－×××-×××× |
| --- | --- |

水質汚濁防止法第５条第１項、第２項又は第３項（第６条第１項又は第２項、第７条）の規定により、特定施設（有害物質貯蔵指定施設）について、次のとおり届け出ます。

| 工場又は事業場の名称 |  | ○○水産株式会社 第一工場 | 設置しようとする特定施設の種類の政令別表第１（p.12）の番号及び名称を記入。 複数の特定施設の届出も可能です。 ※整理番号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工場又は事業場の所在地 |  | 石狩市○○町○番○号 | ※受理年月日 | 年 月 日 |
| 第５条第１項関係 | 特定施設の種類 | ３ イ 水産動物原料処理施設 ３ ロ 洗浄施設 | ※施設番号 |  |
|  | 有害物質使用特定施設の該当の有無 | 有 □ 無 ☑ | ※審査結果 |  |
|  | △特定施設の構造 | 別紙１のとおり。 | 該当するものに「レ」印を記入してください。 該当する事項以外は斜線で 消してください。 ※備 考 |  |
|  | △特定施設の設備（有害物質使用特定施設の場合に限る。） | 別紙１の２のとおり。 |  |  |
|  | △特定施設の使用の方法 | 別紙２のとおり。 |  |  |
|  | △汚水等の処理の方法 | 別紙３のとおり。 |  |  |
|  | △排出水の汚染状態及び量 | 別紙４のとおり。 |  |  |
|  | △排出水の排水系統別の汚染状態及び量 | 別紙５のとおり。 |  |  |
|  | △排出水に係る用水及び排水の系統 | 別紙６のとおり。 |  |  |
| 第５条第２項関係 | 有害物質使用特定施設の種類 |  |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設の構造 | 別紙７のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設の使用の方法 | 別紙８のとおり。 |  |  |
|  | △汚水等の処理の方法 | 別紙９のとおり。 |  |  |
|  | △特定地下浸透水の浸透の方法 | 別紙10のとおり。 |  |  |
|  | △特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統 | 別紙11のとおり。 |  |  |

様式第１　（裏面）

| 第５条第３項関係 | 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | □ 有害物質使用特定施設 □ 有害物質貯蔵指定施設 | 該当する事項以外は斜線で 消してください。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造 | 別紙12のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備 | 別紙13のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法 | 別紙14のとおり。 |  |  |
|  | △施設において製造され、使用され、若しくは処理される有害物質に係る用水及び排水の系統又は施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統 | 別紙15のとおり。 |  |  |

備考　１　特定施設の種類の欄及び有害物質使用特定施設の種類の欄には、令別表第一に掲げる号番号及び名称（指定地域特定施設にあっては、名称）を記載すること。

２　有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当するものにレ印を記入すること。なお、有害物質使用特定施設に該当しない場合には、別紙１の２を提出することを要しない。

３　有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別の欄には、該当する施設にレ印を記入すること。

４　△印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。

５　※印の欄には、記載しないこと。

６　排出水の排水系統別の汚染状態及び量については、指定地域内の工場又は事業場に係る届出書に限って欄を設けること。

７　変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。

８　届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４とすること。

別紙１

工場等で使っている番号、

名称等を記入してください。

特定施設の構造

| 工場又は事業場に おける施設番号 | 1号自動原魚処理施設 | 回転式自動洗浄施設 |
| --- | --- | --- |
| 機械等の型式、年式を記入 する。特に無ければ無記入 でも可です。 特定施設号番号及び名称 | ３ イ 水産動物原料処理施設 | ３ ロ 洗浄施設 |
| 特定施設の構造図を添付してください。 型式 | ○○社製○○式○型 （平成16年式） | ○○社製○○式Ａ型 （平成元年式） |
| 構造 | スチール製 （別添構造図参照） | 木製 （別添構造図参照） |
| 寸法の他、設置基数を記入してください。 主要寸法 | 縦 ３．０ｍ 横 ２．０ｍ 高さ １．５ｍ 台数 2台 | 縦 ３．０ｍ 横 ２．０ｍ 高さ １．２ｍ 台数 １台 |
| 「工場全体の配置図」と「特定施設に関連する主要機械又は主要装置の配置図」を添付してください。 能力 | 原魚 ２０ｔ／時間 （１６０ｔ／日） | 原魚 １５０ｔ／時間 （１，２００ｔ／日） |
| 法第６条に基づく使用届出の場合のみ記入してください。 配置 | 別添配置図のとおり | 別添配置図のとおり |
| 設 置 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 工事着手予定年月日 | ○○年○○月○○日 | ○○年○○月○○日 |
| 工事完成予定年月日 | ○○年○○月○○日 | ○○年○○月○○日 |
| 使用開始予定年月日 | ○○年○○月○○日 | ○○年○○月○○日 |
| その他参考と なるべき事項 | 主要製品：かまぼこ、冷凍すり身 | 主要製品など、参考になるべき事項を記入してください。 |

備考　１　配置の欄には、当該特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。

２　その他参考となるべき事項の欄には、当該特定施設が有害物質使用特定施設に該当する場合には、施設の床面及び周囲の構造等を記載すること。

別紙２

「工場全体の配置図」を添付し、特定

施設の設置場所を明示してください。

特定施設の使用の方法

| 工場又は事業場に おける施設番号 |  | 1号自動原魚処理施設 |  | 回転式自動洗浄施設 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定施設号番号及び名称 |  | ３ イ 水産動物原料処理施設 |  | ３ ロ 洗浄施設 |  |
| 設置場所 |  | 別添配置図のとおり |  | 別添配置図のとおり |  |
| 操業の系統 |  | 別紙のとおり |  | 別紙のとおり |  |
| 使用時間間隔 |  | 連続使用 |  | 原料から製品までの製造工程のフロー図を添付し、工程における特定施設を他の施設と区分してください。 連続使用 |  |
| １日当たりの 使用時間 |  | ９～１２時、１３～１８時 ８時間 |  | 同左 |  |
| 使用の 季節的変動 |  | ○～○月は、午後のみ稼働 |  | ○～○月は、午後のみ稼働 |  |
| 原材料（消耗資材を含む。）の種類、使用方法及び１日当たりの使用量 |  | スケトウダラ １４０ｔ ホッケ ２０ｔ |  | スケトウダラ、ホッケ等 ２００ｔ |  |
| 排水基準の定められている有害物質及び生活環境項目のうち、 当該事業場で使用するなど、関係するものについて記入してください。 汚水等の汚染状態 | 種類・項目 | 通 常 | 最 大 | 通 常 | 最 大 |
|  | ｐＨ ＢＯＤ [mg/L] ＳＳ [mg/L] ｎ-ﾍｷｻﾝ抽出物質 [mg/L] | 6.0～8.0 1,000 4,500 1,000 | 6.0～8.0 3,700 6,000 1,500 | 6.0～8.0 2,000 3,000 2,000 | 6.0～8.0 4,000 3,500 2,500 |
| 汚水等の量 （ｍ３／日） |  | 通 常 | 最 大 | 通 常 | 最 大 |
|  |  | １５ | ２００ | ３０ | １００ |
| その他参考と なるべき事項 |  | 残さの処理など参考となる事項を記入してください。 内蔵等はミール工場へ売却処理 |  |  |  |

備考　 汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

別紙３

汚水等の処理の方法

| 工場等で使っている番号、 名称等を記入してください。 工場又は事業場に おける施設番号 |  | 1号処理施設 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法第６条に基づく使用届出の場合のみ記入してください。 処理施設の 設置場所 |  | 別添配置図のとおり |  |  |  | 別添配置図のとおり |  |  |  |
| 設置年月日 |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 工事着手予定年月日 |  | ○○年○○月○○日 |  |  |  | ○○年○○月○○日 |  |  |  |
| 工事完成予定年月日 |  | ○○年○○月○○日 |  |  |  | ○○年○○月○○日 |  |  |  |
| 使用開始予定年月日 |  | ○○年○○月○○日 |  |  |  | ○○年○○月○○日 |  |  |  |
| 種類及び型式 |  | 活性汚泥処理施設（ばっ気槽） |  |  |  | 活性汚泥処理施設（沈殿槽） |  |  |  |
| 構造 |  | コンクリート製（別添構造図参照） |  |  |  | スチール製（別添構造図参照） |  |  |  |
| 主要寸法 |  | ○ｍ×○ｍ×○ｍ |  |  |  | ○ｍ×○ｍ×○ｍ |  |  |  |
| 汚水処理の系統図を添付してください。 能力 |  | ３００ｍ３／日 |  |  |  | ３００ｍ３／日 |  |  |  |
| 処理の方式 |  | 散気式ばっ気 |  |  |  | 沈殿 |  |  |  |
| 処理の系統 |  | 別紙のとおり |  |  |  | 別紙のとおり |  |  |  |
| 集水及び導水の方法 |  | ポンプにより集水 |  |  |  | ポンプによる送水 |  |  |  |
| 集水及び導水系統を「工場全体の配置図」等に明示してください。 使用時間間隔 |  | 連続 |  |  |  | 連続 |  |  |  |
| １日当たりの使用時間 |  | 24時間 |  |  |  | 24時間 |  |  |  |
| 使用の季節変動 |  | 汚水処理施設で使用する薬品等について、用途別にその種類と使用量を記入してください。 （欄内に記入できない場合は別紙を添付してください。） なし |  |  |  | なし |  |  |  |
| 消耗資材の １日当たりの 用途別使用量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汚水等の汚染状態及び量 | 種類・項目 | 通 常 |  | 最 大 |  | 通 常 |  | 最 大 |  |
|  |  | 処理前 | 処理後 | 処理前 | 処理後 | 処理前 | 処理後 | 処理前 | 処理後 |
|  | ｐＨ ＢＯＤ [mg/L] ＳＳ [mg/L] ｎ-ﾍｷｻﾝ抽出物質 [mg/L] | 6.0～8.0 1,500 3,000 | 排水基準の定められている有害物質及び生活環境項目のうち、 当該事業場で使用するなど、関係するものについて記入してください。 6.0～8.0 | 6.0～8.0 2,500 3,500 | 6.0～8.0 | 6.0～8.0 | 6.0～8.0 120 150 | 6.0～8.0 | 6.0～8.0 160 200 |
|  | 量(ｍ３/日) | 40 | 40 | 300 | 300 | 40 | 40 | 300 | 300 |
| 排出先及び排出方法等を 記入してください。 残さの種類、１月間の種類別生成量及び処理方法 |  |  |  |  |  | 汚泥（50ｍ3/月、脱水後10ｍ3/月） 産廃業者に処理委託 |  |  |  |
| 排出水の排出方法 |  |  |  |  |  | 処理水→No.1排水口→側溝→○○川 |  |  |  |
| その他参考と なるべき事項 |  | 別紙1,2の特定施設と処理施設の関係等を記入してください。 |  |  |  | 1号自動原魚処理施設・回転式自動洗浄施設→1号処理施設→No.1排水口 |  |  |  |

備考　１　汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

２　排出水の排出方法の欄には、排出口の位置及び数並びに排出先を含め記載すること。

別紙４

排出水の汚染状態及び量

| 工場又は事業場に おける施設番号 |  | No.1排水口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排出水の汚染状態 | 種類・項目 | 通 常 | 最 大 | 通 常 | 最 大 |
|  | ｐＨ ＢＯＤ [mg/L] ＳＳ [mg/L] ｎ-ﾍｷｻﾝ抽出物質 [mg/L] 大腸菌群数 [個/cm3] アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 ［mg/L］ | 6.0～8.0 100 120 20 0 10 | 6.0～8.0 150 180 25 0 100 |  |  |
| 排出水の量 （ｍ３／日） |  | 通 常 | 最 大 | 通 常 | 最 大 |
|  |  | 50 | 500 |  |  |
| その他参考と なるべき事項 |  | ・1号自動原魚処理施設 ・回転式自動洗浄施設 → 1号処理施設 → No.1排水口 → 側溝 → ○○川 し尿浄化槽排水 特定施設、排水処理施設との関係を明示してください。 また、公共用水域への経路の概略を記載してください。 |  |  |  |

備考　汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

別紙６

排出水に係る用水及び排水の系統

| 用水及び排水の系統 | (処理後) 40m3/日 BOD: 120mg/L SS: 150mg/L (処理前) 40m3/日 BOD: 1,500mg/L SS: 3,000mg/L 原魚処理 15m3/日 1号処理施設 井戸水 洗 浄 40m3/日 (処理後) 10m3/日 BOD: 50mg/L SS: 20mg/L 25m3/日 トイレ 8m3/日 合併浄化槽 水道水 台所等 10m3/日 2m3/日 水量の他、主な水質項目の値に ついても記入してください。 側溝を通って○○川へ 50m3/日 BOD: 100mg/L SS: 120mg/L No.1 排水口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用 途 別 用水使用量 | 用途 | 使用水 | 用水使用量(ｍ３／日) |
|  | 特定施設 | 井戸水 | 40 |
|  | トイレ・台所等 | 水道水 | 10 |

必要な添付書類

（１）特定施設を含む操業の系統図　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・記載例

（２）汚水の処理系統図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・記載例

（３）特定施設の構造図（寸法が記載されているもの）

（４）汚水等処理施設の構造図（寸法が記載されているもの）

（５）特定事業場付近の見取図

（６）事業場全体の配置図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・記載例

特定施設の設置場所、特定施設に関連する主要機械または主要装置の設置場所

汚水処理施設の設置場所、排水口の位置、汚水、排水の導水経路が記載されているもの

- 特定施設を含む操業の系統図の例

床洗浄排水等

ミール工場に売却

出　荷

製　品

原魚処理

排水処理

内臓残さ

原　料

ミール工場に売却

排水

原魚処理

内臓残さ

洗浄処理

排水

排水

特定施設

・　汚水の処理系統図の例

- 事業場全体の配置図の例

（水道水）　　　　　　　　　　　　　（側溝）   （No.1 排水口）                              ○○川

１号処理施設

浄化槽

事務所

（台所）

（トイレ）

沈殿施設

活性汚泥施設

浮上分離施設

倉庫

原料置場

冷蔵室

自動原魚

処理装置

自動原魚

処理装置

倉庫

機械室

回転式

自動洗浄施設

（井戸） ●

用水系統

排水系統

様式第１（第３条関係）（表面）

届出日を記入してください。

特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書

○○観光株式会社

代表取締役　北 海　太 郎

石狩市○○町○○番○○号

（電話 ○○○○-○○-○○○○）

○○年○○月○○日

北海道知事 　殿

届出の種類以外は

二重線で消してください。

届出者

| 担当者名及び電話番号 | 第一ホテル ▲▲課 ■■ 電話×××－×××-×××× |
| --- | --- |

水質汚濁防止法第５条第１項、第２項又は第３項（第６条第１項又は第２項、第７条）の規定により、特定施設（有害物質貯蔵指定施設）について、次のとおり届け出ます。

| 工場又は事業場の名称 |  | ○○観光 第一ホテル | 設置しようとする特定施設の種類の政令別表第１（p.12）の番号及び名称を記入。 複数の特定施設の届出も可能です。 ※整理番号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工場又は事業場の所在地 |  | 石狩市○○町○番○号 | ※受理年月日 | 設置しようとする特定施設の種類の政令別表第１（p.12）の番号及び名称を記入。 複数の特定施設の届出も可能です。 年 月 日 |
| 第５条第１項関係 | 特定施設の種類 | ６６の３ 旅館業 イ ちゅう房施設 ロ 洗濯施設 ハ 入浴施設 | ※施設番号 |  |
|  | 有害物質使用特定施設の該当の有無 | 有 □ 無 ☑ | ※審査結果 |  |
|  | △特定施設の構造 | 別紙１のとおり。 | 該当するものに「レ」印を記入してください。 該当する事項以外は斜線で 消してください。 ※備 考 |  |
|  | △特定施設の設備（有害物質使用特定施設の場合に限る。） | 別紙１の２のとおり。 |  |  |
|  | △特定施設の使用の方法 | 別紙２のとおり。 |  |  |
|  | △汚水等の処理の方法 | 別紙３のとおり。 |  |  |
|  | △排出水の汚染状態及び量 | 別紙４のとおり。 |  |  |
|  | △排出水の排水系統別の汚染状態及び量 | 別紙５のとおり。 |  |  |
|  | △排出水に係る用水及び排水の系統 | 別紙６のとおり。 |  |  |
| 第５条第２項関係 | 有害物質使用特定施設の種類 |  |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設の構造 | 別紙７のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設の使用の方法 | 別紙８のとおり。 |  |  |
|  | △汚水等の処理の方法 | 別紙９のとおり。 |  |  |
|  | △特定地下浸透水の浸透の方法 | 別紙10のとおり。 |  |  |
|  | △特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統 | 別紙11のとおり。 |  |  |

様式第１　（裏面）

| 第５条第３項関係 | 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | □ 有害物質使用特定施設 □ 有害物質貯蔵指定施設 | 該当する事項以外は斜線で 消してください。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造 | 別紙12のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備 | 別紙13のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法 | 別紙14のとおり。 |  |  |
|  | △施設において製造され、使用され、若しくは処理される有害物質に係る用水及び排水の系統又は施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統 | 別紙15のとおり。 |  |  |

備考　１　特定施設の種類の欄及び有害物質使用特定施設の種類の欄には、令別表第一に掲げる号番号及び名称（指定地域特定施設にあっては、名称）を記載すること。

２　有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当するものにレ印を記入すること。なお、有害物質使用特定施設に該当しない場合には、別紙１の２を提出することを要しない。

３　有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別の欄には、該当する施設にレ印を記入すること。

４　△印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。

５　※印の欄には、記載しないこと。

６　排出水の排水系統別の汚染状態及び量については、指定地域内の工場又は事業場に係る届出書に限って欄を設けること。

７　変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。

８　届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４とすること。

別紙１

工場等で使っている番号、

名称等を記入してください。

特定施設の構造

| 工場又は事業場に おける施設番号 | １～４ | ５ | ６～１７ |
| --- | --- | --- | --- |
| 特定施設号番号及び名称 | ６６の３ 旅館業 イ ちゅう房施設 | ６６の３ 旅館業 ロ 洗濯施設 | ６６の３ ハ 入浴施設 |
| 型式 | ・洗米機 ･･･水圧式 ・洗浄機 ･･･水圧式 ・食品洗浄槽･･･１槽式 ・食器洗浄槽･･･２槽式 | ・ランドリー機械 機械等の型式、年式を記入してください。特に無ければ無記入でも可です。 機械等の型式、年式を記入してください。特に無ければ無記入でも可です。 （○○社製 ○○-○○） | ・大浴場 ･･･２ ・客室内浴室･･･10 |
| 構造 | スチール製 （別添構造図参照） | スチール製 特定施設の構造図を添付してください。 特定施設の構造図を添付してください。 （別添構造図参照） | ・コンクリート、木製 ・ユニットバス （別添構造図参照） |
| 主要寸法 | 別紙のとおり | 縦 ２．０ｍ 横 ３．０ｍ 高さ ２．２ｍ | 大浴場 20ｍ×15ｍ面積300 m２ 客室内浴室 3ｍ×5ｍ 面積15 m２ |
| 能力 | 約200食／日 | 10 kg／回 （５回／日） | 「事業場全体の配置図」と「特定施設に関連する主要機械又は主要装置の配置図」を添付してください。 約150人／日 |
| 配置 | 別添配置図のとおり | 別添配置図のとおり | 別添配置図のとおり |
| 設 置 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 工事着手予定年月日 | ○年○月○日 | ○年○月○日 | ○年○月○日 |
| 工事完成予定年月日 | ○年○月○日 | ○年○月○日 | ○年○月○日 |
| 使用開始予定年月日 | 法第６条に基づく使用届出の場合のみ記入してください。 ○年○月○日 | ○年○月○日 | ○年○月○日 |
| その他参考と なるべき事項 |  |  | 宿泊収容人数、入浴利用者数など、参考になるべき事項を記入してください。 |

備考　１　配置の欄には、当該特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。

２　その他参考となるべき事項の欄には、当該特定施設が有害物質使用特定施設に該当する場合には、施設の床面及び周囲の構造等を記載すること。

別紙２

特定施設の使用の方法

| 工場又は事業場に おける施設番号 |  | １～４ |  | ５ |  | ６～１７ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定施設号番号及び名称 |  | ６６の３ 旅館業 イ ちゅう房施設 |  | ６６の３ 旅館業 ロ 洗濯施設 |  | ６６の３ ハ 入浴施設 |  |
| 設置場所 |  | 別添配置図のとおり |  | 別添配置図のとおり |  | 別添配置図のとおり |  |
| 操業の系統 |  | 別添のとおり |  | 別添のとおり |  |  |  |
| 使用時間間隔 |  | 3時間／回 |  | 「事業場全体の配置図」を添付し、特定施設の設置場所を明示してください。 5時間 |  | ２２時間／日 |  |
| １日当たりの 使用時間 |  | ６～９時、１５～１８時 ６時間／日 |  | 5時間 |  | ９～11時は清掃 ２２時間／日 |  |
| 使用の 季節的変動 |  | 繁忙期（５、１１、１２月）には、使用時間が増加する。 |  | 無し |  | 無し |  |
| 原材料（消耗資材を含む。）の種類、使用方法及び１日当たりの使用量 |  | ・原材料 魚介類、肉類、野菜類等の食料品 ・使用方法 調理して宿泊客に提供 ・一日あたりの使用量 約500 kg／日 |  | ・洗濯物５０ｋｇ ・洗剤 １ｋｇ |  | ・温泉水及び水道水を使用 ・水量 温泉水約300～320 m３/日 水道水 約50～60 m３/日 |  |
| 汚水等の汚染状態 | 種類・項目 | 通 常 | 最 大 | 通 常 | 最 大 | 通 常 | 最 大 |
|  | ｐＨ ＢＯＤ [mg/L] ＳＳ [mg/L] 大腸菌群数 [個/cm3] ひ素 [mg/L] | 5.8～8.6 50 25 排水基準の定められている有害物質及び生活環境項目のうち、 当該事業場で使用するなど、関係するものについて記入してください。 0 | 5.8～8.6 75 50 0 | 6.5～7.5 200 100 | 6.0～8.0 300 200 | 2.4～3.0 ＜5 25 0 0.05 | 2.2～3.0 ＜5 30 0 0.08 |
| 汚水等の量 （ｍ３／日） |  | 通 常 | 最 大 | 通 常 | 最 大 | 通 常 | 最 大 |
|  |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 350 | 380 |
| その他参考と なるべき事項 |  |  |  |  |  | 昭和○○年○月に湧出（動力汲み上げ）した温泉水を使用。 |  |

備考　 汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

別紙３

汚水等の処理の方法

| 工場等で使っている番号、 名称等を記入してください。 工場又は事業場に おける施設番号 |  | １８ 合併処理浄化槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法第６条に基づく使用届出の場合のみ記入してください。 処理施設の 設置場所 |  | 別添配置図のとおり |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置年月日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事着手予定年月日 |  | ○○年○○月○○日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事完成予定年月日 |  | ○○年○○月○○日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用開始予定年月日 |  | ○○年○○月○○日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 種類及び型式 |  | 合併浄化槽 ○○社製○○型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 構造 |  | FRP製（別添構造図参照） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要寸法 |  | ○ｍ×○ｍ×○ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能力 |  | 400人槽（100ｍ３／日） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汚水処理の系統図を添付してください。 処理の方式 |  | 長時間ばっ気方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 処理の系統 |  | 別紙のとおり |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集水及び導水の方法 |  | ポンプにより圧送 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集水及び導水系統を「工場全体の配置図」等に明示してください。 使用時間間隔 |  | 連続、通年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １日当たりの使用時間 |  | 24時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汚水処理施設で使用する薬品等について、用途別にその種類と使用量を記入してください。 （欄内に記入できない場合は別紙添付してください。） 使用の季節変動 |  | なし |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消耗資材の １日当たりの 用途別使用量 |  | 減菌用固型塩素剤 100 g／日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汚水等の汚染状態及び量 | 種類・項目 | 通 常 |  | 最 大 |  | 通 常 |  |  | 最 大 |  |
|  |  | 処理前 | 処理後 | 処理前 | 処理後 | 処理前 | 処理後 | 処理前 |  | 処理後 |
|  | ｐＨ ＢＯＤ [mg/L] ＳＳ [mg/L] 大腸菌群数 [個/cm3] ｱﾝﾓﾆｱ等［mg/L］ | 7.8 110 150 ＞3,000 50 | 7.2 20 10 0 30 | 7.8 130 160 ＞3,000 100 | 7.2 25 15 0 80 | 排水基準の定められている有害物質及び生活環境項目のうち、当該事業場で使用するなど、関係するものについて記入してください。 |  |  |  |  |
|  | 量(ｍ３/日) | 80 | 80 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |
| 排出先及び排出方法等を 記入してください。 残さの種類、１月間の種類別生成量及び処理方法 |  | 余剰汚泥（1.0ｍ3/月） 業者に処理委託 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 別紙1,2の特定施設と処理施設の関係等を記入してください。 排出水の排出方法 |  | 処理水→No.1排水口→側溝→○○川 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他参考と なるべき事項 |  | ・ちゅう房施設、洗濯施設、大浴場（洗い場）、客室内浴室→ 浄化槽→ No.1排水口 ・大浴場（温泉排水）→ No.2排水口 |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

２　排出水の排出方法の欄には、排出口の位置及び数並びに排出先を含め記載すること。

別紙４

排出水の汚染状態及び量

| 工場又は事業場に おける施設番号 |  | No.1排水口（浄化槽排水） |  | No.２排水口（温泉水排水） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排出水の汚染状態 | 種類・項目 | 通 常 | 最 大 | 通 常 | 最 大 |
|  | ｐＨ ＢＯＤ [mg/L] ＳＳ [mg/L] 大腸菌群数 [個/cm3] ひ素 [mg/L] アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物[mg/L] | 7.2 20 10 0 30 | 7.2 25 15 0 80 | 2.4～3.0 <5 25 0 0.05 | 2.4～3.0 <5 30 0 0.08 |
| 排出水の量 （ｍ３／日） |  | 通 常 | 最 大 | 通 常 | 最 大 |
|  |  | 80 | 90 | 300 | 320 |
| その他参考と なるべき事項 |  | ・No.1排水口(浄化槽排水)は、ちゅう房排水・洗濯機排水と浴場排水を合併浄化槽で処理したもの ・No.2排水口(温泉水排水)は、大浴場の浴槽オーバーフロー水をそのまま排水するもの 特定施設、排水処理施設との関係を明示してください。 また、公共用水域への経路の概略を記載してください。 ・ともに、側溝を通って○○川へ排水 |  |  |  |

備考　排出水の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

別紙６

排出水に係る用水及び排水の系統

| 用水及び排水の系統 | (処理後) COD: 20mg/L SS: 10mg/L 大腸菌群数0個/cm3 (処理前) COD: 110mg/L SS: 150mg/L 大腸菌群数0個/cm3 ちゅう房 10m3/日 汚水処理施設 洗濯機 上水道 80m3/日 20m3/日 80m3/日 客室内浴室 ・トイレ等 80m3/日 浄化槽排水口 20m3/日 大浴場(洗い場) 30m3/日 温泉水排水口 各浴槽 温泉源泉 水量の他、主な水質項目の値に ついても記入してください。 pH：2.4～3.0 COD：＜５mg/L SS：25 mg/L 大腸菌群数0個/cm3 ヒ素: 0.05mg/L 300m3/日 300m3/日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用 途 別 用水使用量 | 用途 | 使用水 | 用水使用量(ｍ３／日) |
|  | ちゅう房用 | 水道水 | 10 |
|  | 洗濯機用 | 水道水 | 20 |
|  | 客室用（浴室・トイレ） | 水道水 | 20 |
|  | 大浴場（洗い場） | 水道水 | 30 |
|  | 大浴場 | 温泉水 | 300 |

必要な添付書類

（１）特定施設を含む操業の系統図

（２）汚水の処理系統図

（３）特定施設の構造図（寸法が記載されているもの）

（４）汚水等処理施設の構造図（寸法が記載されているもの）

（５）特定事業場付近の見取図

（６）事業場全体の配置図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・記載例

特定施設の設置場所、特定施設に関連する主要機械または主要装置の設置場所

汚水処理施設の設置場所、排水口の位置、汚水・排水の導水経路が記載されているもの

・　事業場全体の配置図の例

（上水道）

（側溝）(温泉水排水口）                                                                      ○○川へ

18 浄化槽

駐車場

大浴場

本館                               客室

男風呂

各客室

２洗浄機

3洗浄槽

１洗米機

5 ﾗﾝﾄﾞﾘｰ機械

4洗浄槽

トイレ・

洗面所

8～17

浴室

ちゅう房

女風呂

洗濯室

（源泉井戸） ●

用水系統

排水系統

全体配置図の他、各施設（ちゅう房、洗濯室、大浴場、客室）の図面を添付してください。

様式第１（第３条関係）（表面）

届出日を記入してください。

特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書

○○○○牧場　北 海　太 郎

江別市○○町○○番○○号

（電話 ○○○○-○○-○○○○）

○○年○○月○○日

北海道知事 　殿

届出の種類以外は

二重線で消してください。

届出者

| 担当者名及び電話番号 | ■■ 電話は同上 |
| --- | --- |

水質汚濁防止法第５条第１項、第２項又は第３項（第６条第１項又は第２項、第７条）の規定により、特定施設（有害物質貯蔵指定施設）について、次のとおり届け出ます。

| 工場又は事業場の名称 |  | ○○○○牧場 | 次の下線のうち、該当するものを記載してください。 １の２ 畜産農業 イ 豚房施設 （豚房総面積50㎡以上） ロ 牛房施設 （牛房総面積200㎡以上） ハ 馬房施設 （馬房総面積500㎡以上） - 豚房・牛房・馬房とは家畜を収容する個々の房を指し、通路、飼料置場、運動場等は含まれません。 ※整理番号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工場又は事業場の所在地 |  | 江別市○○町○番○号 | ※受理年月日 | 年 月 日 |
| 第５条第１項関係 | 特定施設の種類 | １の２ 畜産農業 イ 豚房施設 ロ 牛房施設 | ※施設番号 |  |
|  | 有害物質使用特定施設の該当の有無 | 有 □ 無 ☑ | ※審査結果 |  |
|  | △特定施設の構造 | 別紙１のとおり。 | 該当するものに「レ」印を記入してください。 該当する事項以外は斜線で 消してください。 ※備 考 |  |
|  | △特定施設の設備（有害物質使用特定施設の場合に限る。） | 別紙１の２のとおり。 |  |  |
|  | △特定施設の使用の方法 | 別紙２のとおり。 |  |  |
|  | △汚水等の処理の方法 | 別紙３のとおり。 |  |  |
|  | △排出水の汚染状態及び量 | 別紙４のとおり。 |  |  |
|  | △排出水の排水系統別の汚染状態及び量 | 別紙５のとおり。 |  |  |
|  | △排出水に係る用水及び排水の系統 | 別紙６のとおり。 |  |  |
| 第５条第２項関係 | 有害物質使用特定施設の種類 |  |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設の構造 | 別紙７のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設の使用の方法 | 別紙８のとおり。 |  |  |
|  | △汚水等の処理の方法 | 別紙９のとおり。 |  |  |
|  | △特定地下浸透水の浸透の方法 | 別紙10のとおり。 |  |  |
|  | △特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統 | 別紙11のとおり。 |  |  |

様式第１　（裏面）

| 第５条第３項関係 | 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | □ 有害物質使用特定施設 □ 有害物質貯蔵指定施設 | 該当する事項以外は斜線で 消してください。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造 | 別紙12のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備 | 別紙13のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法 | 別紙14のとおり。 |  |  |
|  | △施設において製造され、使用され、若しくは処理される有害物質に係る用水及び排水の系統又は施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統 | 別紙15のとおり。 |  |  |

備考　１　特定施設の種類の欄及び有害物質使用特定施設の種類の欄には、令別表第一に掲げる号番号及び名称（指定地域特定施設にあっては、名称）を記載すること。

２　有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当するものにレ印を記入すること。なお、有害物質使用特定施設に該当しない場合には、別紙１の２を提出することを要しない。

３　有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別の欄には、該当する施設にレ印を記入すること。

４　△印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。

５　※印の欄には、記載しないこと。

６　排出水の排水系統別の汚染状態及び量については、指定地域内の工場又は事業場に係る届出書に限って欄を設けること。

７　変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。

８　届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４とすること。

別紙１

特定施設の構造

| 工場又は事業場に おける施設番号 | 肉用豚舎 | 乳牛舎（A棟、B棟） | 肉用牛舎 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特定施設号番号及び名称 | １の２ イ 豚房施設 | １の２ ロ 牛房施設 | １の２ ロ 牛房施設 |
| 型式 | ケージ式豚舎 | スタンチョンストール式牛舎 | フリーバーン式牛舎 |
| 構造 | 木造 （別添構造図参照） | 木造 （別添構造図参照） | 木造 （別添構造図参照） |
| 主要寸法 | 縦35ｍ、横10ｍ、 高さ 3ｍ 豚房面積 1ｹｰｼﾞあたり16㎡ (4m×４m) 計10ｹｰｼﾞ = 160㎡ | 縦40ｍ、横15ｍ、 高さ 4ｍ、棟数2棟 牛房面積 1ｽﾄｰﾙあたり2.4㎡ (1.5m×2m) 計40ｽﾄｰﾙ×2棟 =240㎡ | 縦30ｍ、横20ｍ、 高さ 5ｍ 牛房面積 1ﾊﾞｰﾝあたり240㎡ (30m×8m) 計２ﾊﾞｰﾝ=480㎡ |
| 能力 | 収容能力 200頭 | 収容能力 40頭／棟 | 収容能力 200頭 |
| 法第６条に基づく使用届出の場合のみ記入してください。 配置 | 別添配置図のとおり | 別添配置図のとおり | 別添配置図のとおり |
| 設 置 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 工事着手予定年月日 | ○年 ○月 ○日 | ○年 ○月 ○日 | ○年 ○月 ○日 |
| 工事完成予定年月日 | ○年 ○月 ○日 | ○年 ○月 ○日 | ○年 ○月 ○日 |
| 使用開始予定年月日 | ○年 ○月 ○日 | ○年 ○月 ○日 | ○年 ○月 ○日 |
| その他参考と なるべき事項 |  | 同型を２棟設置 |  |

備考　１　配置の欄には、当該特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。

２　その他参考となるべき事項の欄には、当該特定施設が有害物質使用特定施設に該当する場合には、施設の床面及び周囲の構造等を記載すること。

別紙２

特定施設の使用の方法

| 工場又は事業場に おける施設番号 |  | 肉用豚舎 |  | 乳牛舎（A棟、B棟） |  | 肉用牛舎 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定施設号番号及び名称 |  | １の２ イ 豚房施設 |  | １の２ ロ 牛房施設 |  | １の２ ロ 牛房施設 |  |
| 設置場所 |  | 別紙のとおり |  | 別紙のとおり |  | 別紙のとおり |  |
| 操業の系統 |  | 別紙のとおり |  | 別紙のとおり |  | 別紙のとおり |  |
| 使用時間間隔 |  | 連続使用 |  | 連続使用 |  | 連続使用 |  |
| １日当たりの 使用時間 |  | 24時間 |  | 24時間 |  | 24時間 |  |
| 使用の 季節的変動 |  | なし |  | なし |  | なし |  |
| 原材料（消耗資材を含む。）の種類、使用方法及び１日当たりの使用量 |  | 配合飼料 2.5kg／頭 水（飲水）5ﾘｯﾄﾙ／頭 |  | 配合飼料 8kg／頭 水（飲水）60ﾘｯﾄﾙ／頭 |  | 配合飼料 6kg／頭 水（飲水）5ﾘｯﾄﾙ／頭 |  |
| 汚水等の汚染状態 | 種類・項目 | 通 常 | 最 大 | 通 常 | 敷料に糞尿を混合している場合は「0」となります。また、乳牛においてはバルククーラー等の付帯施設の排水が排出される場合は記載してください。 最 大 | 敷料に糞尿を混合している場合は「0」となります。また、乳牛においてはバルククーラー等の付帯施設の排水が排出される場合は記載してください。 通 常 | 最 大 |
|  | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物［mg/L］ | 事業場全体の排出水が50m3／日を超えていない場合は、有害物質に係る項目に関して記載してください。50m3／日以上の場合は、生活環境項目についても記載してください。 |  | <100 | <100 |  |  |
| 汚水等の量 （ｍ３／日） |  | 通 常 | 最 大 | 通 常 | 最 大 | 通 常 | 最 大 |
|  |  | 0 | 0 | 3.5 | 4.0 | 0 | 0 |
| その他参考と なるべき事項 |  | 糞尿量 6kg/頭 糞尿はスラリー化し、液肥として草地・畑地散布。 |  | 糞35kg/頭、尿15kg/頭 ・糞尿は敷料とあわせて堆肥化し、牧草地へ散布。 ・堆肥舎からの浸出液はスラリー槽で貯留し、液肥として畑地へ散布。 ・畜舎排水はﾐﾙｶｰ・ﾊﾞﾙｸｸｰﾗ洗浄水。 |  | 糞15kg/頭、尿7kg/頭 ・糞尿は敷料とあわせて堆肥化し、牧草地へ散布。 ・堆肥舎からの浸出液はスラリー槽で貯留し、液肥として畑地へ散布。 |  |

備考　 汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

汚水処理施設を有していない場合は、

次のとおり記載してください。

別紙３

汚水等の処理の方法

| 工場又は事業場に おける施設番号 |  | 汚水処理施設 無し |  |  |  | 汚水処理施設を有していない場合は、 次のとおり記載してください。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 処理施設の 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置年月日 |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 工事着手予定年月日 |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 工事完成予定年月日 |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 使用開始予定年月日 |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 種類及び型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要寸法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 処理の方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 処理の系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集水及び導水の方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用時間間隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １日当たりの使用時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用の季節変動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消耗資材の １日当たりの 用途別使用量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汚水等の汚染状態及び量 | 種類・項目 | 通 常 |  | 最 大 |  | 通 常 |  | 最 大 |  |
|  |  | 処理前 | 処理後 | 処理前 | 処理後 | 処理前 | 処理後 | 処理前 | 処理後 |
|  | 量(ｍ３/日) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残さの種類、１月間の種類別生成量及び処理方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排出水の排出方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他参考と なるべき事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

２　排出水の排出方法の欄には、排出口の位置及び数並びに排出先を含め記載すること。

別紙４

排出水の汚染状態及び量

| 工場又は事業場に おける施設番号 |  | 事務所 排水口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排出水の汚染状態 | 種類・項目 | 通 常 | 最 大 | 通 常 | 最 大 |
|  | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 ［mg/L］ | 事業場全体の排出水が50m3／日を超えていない場合は、有害物質に係る項目に関して記載してください。50m3／日以上の場合は、生活環境項目についても記載してください。 ＜１００ | ＜１００ |  |  |
| 排出水の量 （ｍ３／日） |  | 通 常 | 最 大 | 通 常 | 最 大 |
|  |  | ４ | ５ |  |  |
| その他参考と なるべき事項 |  | ・糞尿及び特定施設からの排水については、液肥化・堆肥化し、牧草地及び畑地へ散布するため、排出水は事務所雑排水及びミルカー・バルククーラー排水のみ。 |  |  |  |

備考　排出水の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

別紙６

排出水に係る用水及び排水の系統

| 用水及び排水の系統 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用 途 別 用水使用量 | 用途 | 使用水 | 用水使用量(ｍ３／日) |
|  | 特定施設 | 井戸水 | 18 |
|  | その他施設 | 井戸水 | 2 |
|  | 事務所 | 水道水 | 0.5 |

必要な添付書類

（１）特定施設を含む操業の系統図　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・記載例

（２）汚水の処理系統図

（３）特定施設の構造図（寸法が記載されているもの）　　　　　　　　　　・・・記載例

（４）汚水等処理施設の構造図（寸法が記載されているもの）

（５）特定事業場付近の見取図

（６）事業場全体の配置図

特定施設の設置場所、特定施設に関連する主要機械または主要装置の設置場所

汚水処理施設の設置場所、排水口の位置、汚水・排水の導水経路が記載されているもの

- 特定施設を含む操業の系統図の例

(1) 肥育豚

子　豚

肥育豚

出　荷

肉用豚舎（肥育）

糞 尿　　　　スラリー化し液肥として散布

(2) 乳牛

乳牛舎

搾乳

出　荷

ミルカー・バルククーラー排水は道路側溝を経て○○川へ排出

糞尿（尿は敷料に吸着）　　　　敷料とともに堆肥舎いて堆肥化し散布

(3) 肉牛

肉用牛舎（肥育）

育成牛

出　荷

糞尿（尿は敷料に吸着）　　　敷料とともに堆肥舎にて堆肥化し散布

特定施設

本記載例は子豚等育成家畜を購入している場合を想定していますが、

自家繁殖等を行っている場合は、その生産過程を含めて記載してください。

- 特定施設の構造図の例

乳牛舎（同型２棟）

・平面図

40.0 m

給水器

給餌通路

飼料調整室

堆肥盤

牛乳処理室

中央通路

給餌通路

飼料槽

糞尿溝

1.5

2.0

7.5

30.0

1.5

7.5

2.0

牛房（スタンチョンストール）

11.0

15.0

7.5

牛房（スタンチョンストール）

3.2

用水系統

排水系統

牛房面積1.5m×2.0m×40ストール＝96m2

・立面図

・図は、すべての畜舎について1棟ずつ作成してください。

※ 完全に同一の畜舎については、「同型○棟」のように記載し、省略可です。

※ 堆肥舎を有する場合は、参考として図面を添付してください。

・畜舎の平面図に、用排水の経路（色分け）を図示してください。

・各部の寸法を記入してください。

・畜舎内の房面積を算出し、記載してください。

・各施設の名称等を記入してください。

・立面図が無い、または作成困難な場合は、写真を添付してください。

様式第１（第３条関係）（表面）

届出日を記入してください。

特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書

○○クリーニング株式会社

代表取締役　北 海　太 郎

石狩市○○町○○番○○号

（電話 ○○○○-○○-○○○○）

○○年○○月○○日

北海道知事 　殿

届出の種類以外は

二重線で消してください。

届出者

| 担当者名及び電話番号 | 第二工場 ■■ 電話 ×××－×××－×××× |
| --- | --- |

水質汚濁防止法第５条第１項、第２項又は第３項（第６条第１項又は第２項、第７条）の規定により、特定施設（有害物質貯蔵指定施設）について、次のとおり届け出ます。

| 工場又は事業場の名称 |  | ○○クリーニング(株) 第二工場 | 設置しようとする特定施設の種類の政令別表第１（p.12）の番号及び名称を記入。 複数の特定施設の届出も可能です。 ※整理番号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工場又は事業場の所在地 |  | 石狩市○○町○番○号 | ※受理年月日 | 年 月 日 |
| 第５条第１項関係 | 特定施設の種類 | ６７ 洗濯業の用に供する洗浄施設 | ※施設番号 |  |
|  | 有害物質使用特定施設の該当の有無 | 有 □ 無 ☑ | ※審査結果 |  |
|  | △特定施設の構造 | 別紙１のとおり。 | 該当する事項以外は斜線で 消してください。 該当するものに「レ」印を記入してください。 ※備 考 |  |
|  | △特定施設の設備（有害物質使用特定施設の場合に限る。） | 別紙１の２のとおり。 |  |  |
|  | △特定施設の使用の方法 | 別紙２のとおり。 |  |  |
|  | △汚水等の処理の方法 | 別紙３のとおり。 |  |  |
|  | △排出水の汚染状態及び量 | 別紙４のとおり。 |  |  |
|  | △排出水の排水系統別の汚染状態及び量 | 別紙５のとおり。 |  |  |
|  | △排出水に係る用水及び排水の系統 | 別紙６のとおり。 |  |  |
| 第５条第２項関係 | 有害物質使用特定施設の種類 | ６７ 洗濯業の用に供する洗浄施設 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設の構造 | 別紙７のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設の使用の方法 | 別紙８のとおり。 |  |  |
|  | △汚水等の処理の方法 | 別紙９のとおり。 |  |  |
|  | △特定地下浸透水の浸透の方法 | 別紙10のとおり。 |  |  |
|  | △特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統 | 別紙11のとおり。 |  |  |

様式第１　（裏面）

| 第５条第３項関係 | 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | □ 有害物質使用特定施設 □ 有害物質貯蔵指定施設 | 該当する事項以外は斜線で 消してください。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造 | 別紙12のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備 | 別紙13のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法 | 別紙14のとおり。 |  |  |
|  | △施設において製造され、使用され、若しくは処理される有害物質に係る用水及び排水の系統又は施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統 | 別紙15のとおり。 |  |  |

備考　１　特定施設の種類の欄及び有害物質使用特定施設の種類の欄には、令別表第一に掲げる号番号及び名称（指定地域特定施設にあっては、名称）を記載すること。

２　有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当するものにレ印を記入すること。なお、有害物質使用特定施設に該当しない場合には、別紙１の２を提出することを要しない。

３　有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別の欄には、該当する施設にレ印を記入すること。

４　△印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。

５　※印の欄には、記載しないこと。

６　排出水の排水系統別の汚染状態及び量については、指定地域内の工場又は事業場に係る届出書に限って欄を設けること。

７　変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。

８　届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４とすること。

別紙１

工場等で使っている番号、

名称等を記入してください。

特定施設の構造

| 工場又は事業場に おける施設番号 | ランドリー機械（１、２） |  |
| --- | --- | --- |
| 機械等の型式、年式を記入 する。特に無ければ無記入 でも可です。 特定施設号番号及び名称 | ６７ 洗濯業の用に供する洗浄施設 |  |
| 特定施設の構造図を添付してください。 型式 | ○○社製 ○○－○○ 平成○○年式 |  |
| 構造 | スチール製 （別添構造図参照） |  |
| 主要寸法 | 縦 ２．０ｍ 横 ３．８ｍ 高さ ２．５ｍ 2台 |  |
| 「事業場全体の配置図」と「特定施設に関連する主要機械又は主要装置の配置図」を添付してください。 能力 | １０ｋｇ／回 （５回／日） |  |
| 法第６条に基づく使用届出の場合のみ記入してください。 配置 | 別添配置図のとおり |  |
| 設 置 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 工事着手予定年月日 | ○○年○○月○○日 | 年 月 日 |
| 工事完成予定年月日 | ○○年○○月○○日 | 年 月 日 |
| 使用開始予定年月日 | ○○年○○月○○日 | 年 月 日 |
| その他参考と なるべき事項 |  |  |

備考　１　配置の欄には、当該特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。

２　その他参考となるべき事項の欄には、当該特定施設が有害物質使用特定施設に該当する場合には、施設の床面及び周囲の構造等を記載すること。

別紙２

特定施設の使用の方法

| 工場又は事業場に おける施設番号 |  | ランドリー機械（１、２） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定施設号番号及び名称 |  | ６７ 洗濯業の用に供する洗浄施設 |  |  |  |
| 設置場所 |  | 別添配置図のとおり |  | 「事業場全体の配置図」を添付し、特定 施設の設置場所を明示してください。 |  |
| 操業の系統 |  | 別紙のとおり |  |  |  |
| 使用時間間隔 |  | １時間おき |  |  |  |
| １日当たりの 使用時間 |  | ８～１１時、１２～１４時 ５時間 |  |  |  |
| 使用の 季節的変動 |  | 繁忙期（３～１２月）は、 時間を延長して稼働。 |  |  |  |
| 原材料（消耗資材を含む。）の種類、使用方法及び１日当たりの使用量 |  | ・洗濯物（おしぼり）５０ｋｇ ・洗剤 １０ｋｇ ・次亜塩素酸ソーダ ５ｋｇ |  |  |  |
| 排水基準の定められている有害物質及び生活環境項目のうち、 当該事業場で使用するなど、関係するものについて記入してください。 汚水等の汚染状態 | 種類・項目 | 通 常 | 最 大 | 通 常 | 最 大 |
|  | ｐＨ ＢＯＤ [mg/L] ＳＳ [mg/L] | 6.0～8.0 300 200 | 6.0～8.0 500 250 |  |  |
| 汚水等の量 （ｍ３／日） |  | 通 常 | 最 大 | 通 常 | 最 大 |
|  |  | 55 | 80 |  |  |
| その他参考と なるべき事項 |  |  |  | 残さの処理など参考となる事項を記入してください。 残さの処理など参考となる事項を記入してください。 |  |

備考　 汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

別紙３

汚水等の処理の方法

| 工場等で使っている番号、 名称等を記入してください。 工場又は事業場に おける施設番号 |  | 活性汚泥処理施設 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法第６条に基づく使用届出の場合のみ記入してください。 処理施設の 設置場所 |  | 別添配置図のとおり |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置年月日 |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 工事着手予定年月日 |  | ○○年○○月○○日 |  |  |  | ○○年○○月○○日 |  |  |  |
| 工事完成予定年月日 |  | ○○年○○月○○日 |  |  |  | ○○年○○月○○日 |  |  |  |
| 使用開始予定年月日 |  | ○○年○○月○○日 |  |  |  | ○○年○○月○○日 |  |  |  |
| 種類及び型式 |  | 活性汚泥処理施設（ばっ気槽） |  |  |  | 活性汚泥処理施設（沈殿槽） |  |  |  |
| 構造 |  | コンクリート製（別添構造図参照） |  |  |  | スチール製（別添構造図参照） |  |  |  |
| 主要寸法 |  | ○ｍ×○ｍ×○ｍ |  |  |  | ○ｍ×○ｍ×○ｍ |  |  |  |
| 能力 |  | 100ｍ３／日 |  |  |  | 100ｍ３／日 |  |  |  |
| 汚水処理の系統図を添付してください。 処理の方式 |  | 散気式ばっ気 |  |  |  | 沈殿 |  |  |  |
| 処理の系統 |  | 別紙のとおり |  |  |  | 別紙のとおり |  |  |  |
| 集水及び導水の方法 |  | ポンプによる集水 |  |  |  | ポンプにより送水 |  |  |  |
| 集水及び導水系統を「工場全体の配置図」等に明示してください。 使用時間間隔 |  | 連続、通年 |  |  |  | 連続、通年 |  |  |  |
| １日当たりの使用時間 |  | 24時間 |  |  |  | 24時間 |  |  |  |
| 汚水処理施設で使用する薬品等について、用途別にその種類と使用量を記入してください。 （欄内に記入できない場合は別紙添付してください。） 使用の季節変動 |  | なし |  |  |  | なし |  |  |  |
| 消耗資材の １日当たりの 用途別使用量 |  |  |  |  |  | 減菌用固型塩素剤 100 g／日 |  |  |  |
| 汚水等の汚染状態及び量 | 種類・項目 | 通 常 |  | 最 大 |  | 通 常 |  | 最 大 |  |
|  |  | 処理前 | 処理後 | 処理前 | 処理後 | 処理前 | 処理後 | 処理前 | 処理後 |
|  | ｐＨ ＢＯＤ [mg/L] ＳＳ [mg/L] | 6.0～8.0 300 200 | 6.0～8.0 | 6.0～8.0 500 排水基準の定められている有害物質及び生活環境項目のうち、 当該事業場で使用するなど、関係するものについて記入してください。 250 | 6.0～8.0 | 6.0～8.0 | 6.0～8.0 100 120 | 6.0～8.0 | 6.0～8.0 150 180 |
|  | 量(ｍ３/日) | 55 | 55 | 80 | 80 | 55 | 55 | 80 | 80 |
| 残さの種類、１月間の種類別生成量及び処理方法 |  | 排出先及び排出方法等を 記入してください。 |  |  |  | 汚泥（50ｍ3/月、脱水後10ｍ3/月） 産廃業者に処理委託 |  |  |  |
| 排出水の排出方法 |  | 別紙1,2の特定施設と処理施設の関係等を記入してください。 |  |  |  | 処理水→総合排水口→側溝→○○川 |  |  |  |
| その他参考と なるべき事項 |  |  |  |  |  | ランドリー機械 → 総合排水口 |  |  |  |

備考　１　汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

２　排出水の排出方法の欄には、排出口の位置及び数並びに排出先を含め記載すること。

別紙４

排出水の汚染状態及び量

| 工場又は事業場に おける施設番号 |  | 総合排水口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排出水の汚染状態 | 種類・項目 | 通 常 | 最 大 | 通 常 | 最 大 |
|  | ｐＨ ＢＯＤ [mg/L] ＳＳ [mg/L] 大腸菌群数 [個/cm3] アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 [mg/L] テトラクロロエチレン [mg/L] | 6.0 ～ 8.0 100 120 0 ５ ＜0.0005 | 6.0 ～ 8.0 150 180 0 100 0.0005 |  |  |
| 排出水の量 （ｍ３／日） |  | 通 常 | 最 大 | 通 常 | 最 大 |
|  |  | 60 | 85 |  |  |
| その他参考と なるべき事項 |  | ランドリー機械 ―――→ 総合排水口 → 側溝 → ○○川 特定施設、排水処理施設との関係を明示してください。 また、公共用水域への経路の概略を記載してください。 し尿浄化槽排水 |  |  |  |

備考　汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

別紙６

用水及び排水の系統

| 用水及び排水の系統 | 水量の他、主な水質項目の値に ついても記入してください。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用 途 別 用水使用量 | 用途 | 使用水 | 用水使用量(ｍ３／日) |
|  | 洗浄施設（ランドリー機械） | 水道水 | ５５ |
|  | トイレ、ちゅう房 | 水道水 | ５ |
|  | 洗浄施設（ドライ機械） | 溶剤 | ５ |

別紙７

有害物質使用特定施設の構造

| 工場又は事業場に おける施設番号 | ドライクリーニング機械（１、２） |  |
| --- | --- | --- |
| 特定施設号番号及び名称 | ６７ 洗濯業の用に供する洗浄施設 |  |
| 型式 | ○○社製 ○○ - ○○ |  |
| 構造 | スチール製 （別紙構造図参照） |  |
| 主要寸法 | 縦 ２．０ｍ 横 ３．０ｍ 高さ ２．２ｍ 2台 |  |
| 能力 | 洗濯物 １０ｋｇ／回 |  |
| 配置 | 別添配置図のとおり |  |
| 設 置 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 工事着手予定年月日 | ○○年○○月○○日 | 年 月 日 |
| 工事完成予定年月日 | ○○年○○月○○日 | 年 月 日 |
| 使用開始予定年月日 | ○○年○○月○○日 | 年 月 日 |
| その他参考と なるべき事項 |  |  |

備考   配置の欄には、当該有害物質使用特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。

別紙８

有害物質使用特定施設の使用の方法

| 工場又は事業場に おける施設番号 |  | ドライクリーニング機械（１、２） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定施設号番号及び名称 |  | ６７ 洗濯業の用に供する洗浄施設 |  |  |  |
| 設置場所 |  | 別添配置図のとおり |  |  |  |
| 操業の系統 |  | 別紙のとおり |  |  |  |
| 使用時間間隔 |  | １時間おき |  |  |  |
| １日当たりの使用時間 |  | 8～12時、13～16時 計7時間 |  |  |  |
| 使用の 季節的変動 |  | 繁忙期（4～5月、9～10月）は、 時間を延長して稼働。 |  |  |  |
| 原材料（消耗資材を含む。）の種類、使用方法及び１日当たりの使用量 |  | ・対象物 衣類、作業服 ・溶剤 ﾊﾟｰｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ） 3kg/日 |  |  |  |
| 汚水等の汚染状態 | 種 類 | 通 常 | 最 大 | 通 常 | 最 大 |
|  | PCE （ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ） [mg/L] | 100 | 120 |  |  |
| 汚水等の量 (ｍ３／日) |  | 通 常 | 最 大 | 通 常 | 最 大 |
|  |  | ５ | ６ |  |  |
| その他参考と なるべき事項 |  |  |  |  |  |

備考　 汚水等の汚染状態の欄には、有害物質による汚染状態について記載すること。

別紙９

汚水等の処理の方法

| 工場又は事業場に おける施設番号 |  | 活性炭吸着処理施設 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 処理施設の 設置場所 |  | 別添配置図のとおり |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置年月日 |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 工事着手予定年月日 |  | ○○年○○月○○日 |  |  |  | ○○年○○月○○日 |  |  |  |
| 工事完成予定年月日 |  | ○○年○○月○○日 |  |  |  | ○○年○○月○○日 |  |  |  |
| 使用開始予定年月日 |  | ○○年○○月○○日 |  |  |  | ○○年○○月○○日 |  |  |  |
| 種類及び型式 |  | 活性炭吸着処理施設（水分離器） |  |  |  | 活性吸着処理施設（吸着装置） |  |  |  |
| 構造 |  | スチール製（別添構造図参照） |  |  |  | スチール製（別添構造図参照） |  |  |  |
| 主要寸法 |  | ○ｍφ ×○ｍ |  |  |  | ○ｍφ ×○ｍ |  |  |  |
| 能力 |  | 10ｍ３／日 |  |  |  | 10ｍ３／日 |  |  |  |
| 処理の方式 |  | 沈降分離 |  |  |  | 吸着 |  |  |  |
| 処理の系統 |  | 別紙のとおり |  |  |  | 別紙のとおり |  |  |  |
| 集水及び導水の方法 |  | ポンプによる集水 |  |  |  | ポンプにより送水 |  |  |  |
| 使用時間間隔 |  | 連続 |  |  |  | 連続 |  |  |  |
| １日当たりの使用時間 |  | 8～12時、13～16時 計7時間 |  |  |  | 8～12時、13～16時 計7時間 |  |  |  |
| 使用の季節変動 |  | 繁忙期（4～5月、9～10月）は、 時間を延長して稼働。 |  |  |  | 繁忙期（4～5月、9～10月）は、 時間を延長して稼働。 |  |  |  |
| 消耗資材の １日当たりの 用途別使用量 |  |  |  |  |  | 活性炭 ○ kg／月 （毎月交換） |  |  |  |
| 汚水等の汚染状態及び量 | 種類 | 通 常 |  | 最 大 |  | 通 常 |  | 最 大 |  |
|  |  | 処理前 | 処理後 | 処理前 | 処理後 | 処理前 | 処理後 | 処理前 | 処理後 |
|  | PCE （ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ） | 100 | 50 | 120 | 60 | 50 | <0.0005 | 60 | <0.0005 |
|  | 量（ｍ３/日） | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 残さの種類、１月間の種 類別生成量及び処理方法 |  |  |  |  |  | 活性炭 ○kg／月 処理業者に委託 |  |  |  |
| その他参考と なるべき事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　汚水等の汚染状態の欄には、有害物質による汚染状態について記載すること。

別紙10

特定地下浸透水の浸透の方法

| 浸透施設の位置 |  | 別添配置図のとおり |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浸透施設の数 |  | １カ所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 浸透水 | 工場又は事業場における施設番号 | １号浸透ます |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 量(ｍ３／日) | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |
|  |  | ５ | ６ |  |  |  |  |  |  |
| その他参考と なるべき事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

別紙11

特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統

| 用水及び排水の系統 | 別紙６のとおり |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途別 用水使用量 | 用 途 | 使 用 水 | 用水使用量(ｍ３／日) |
|  | 洗浄施設（ドライ施設） | 溶剤 | ５ |

必要な添付書類

（１）特定施設を含む操業の系統図　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・記載例

（２）汚水の処理系統図

（３）特定施設の構造図（寸法が記載されているもの）

（４）汚水等処理施設の構造図（寸法が記載されているもの）

（５）特定事業場付近の見取図

（６）事業場全体の配置図　　　　　　　　　　                      ・・・記載例

特定施設の設置場所、特定施設に関連する主要機械または主要装置の設置場所

汚水処理施設の設置場所、排水口の位置、汚水・排水の導水経路

特定地下浸透水の浸透施設の位置及び浸透場所の位置が記載されているもの

・　特定施設を含む操業の系統図の例

・ランドリー		　　　     ・ドライクリーニング

洗濯物

洗濯物

洗浄（ﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞ）

一次洗い

排水

二次洗い

脱　水

活 性 炭

吸着施設

排水

乾　燥

乾　燥

浸透ます

ドライかすは、委託処理

仕上げ

仕上げ

特定施設

・　事業場全体の配置図の例

（水道水）　　　　　　　　　　　　　（側溝）     （総合排水口）                              ○○川

事務所

（ちゅう房）

（トイレ）

浄化槽

活性汚泥処理施設

クリーニング工場

洗浄施設

ﾗﾝﾄﾞﾘｰ

洗浄施設

ﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

洗浄施設

ﾗﾝﾄﾞﾘｰ

洗浄施設

ﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

活性炭吸着施設

浸透ます

用水系統

排水系統

様式第１（第３条関係）（表面）

届出日を記入してください。

特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書

本記載例は、下水道へ排出している既設事業場が、法改正により新たに第５条第3項の有害物質使用特定施設となったケースを想定し、第６条第1項による使用届出としています。

○○年○○月○○日

○○クリーニング株式会社

代表取締役　北 海　太 郎

石狩市○○町○○番○○号

（電話 ○○○○-○○-○○○○）

北海道知事 　殿

届出者

| 担当者名及び電話番号 | 第二工場 ■■ 電話は同上 |
| --- | --- |

水質汚濁防止法第５条第１項、第２項又は第３項（第６条第１項又は第２項、第７条）の規定により、特定施設（有害物質貯蔵指定施設）について、次のとおり届け出ます。

| 工場又は事業場の名称 |  | ○○クリーニング(株) 第二工場 | ※整理番号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工場又は事業場の所在地 |  | 石狩市○○町○番○号 | ※受理年月日 | 年 月 日 |
| 第５条第１項関係 | 特定施設の種類 |  | ※施設番号 |  |
|  | 有害物質使用特定施設の該当の有無 | 有 □ 無 □ | ※審査結果 |  |
|  | △特定施設の構造 | 別紙１のとおり。 | ※備 考 | 該当する事項以外は斜線で 消してください。 |
|  | △特定施設の設備（有害物質使用特定施設の場合に限る。） | 別紙１の２のとおり。 |  |  |
|  | △特定施設の使用の方法 | 別紙２のとおり。 |  |  |
|  | △汚水等の処理の方法 | 別紙３のとおり。 |  |  |
|  | △排出水の汚染状態及び量 | 別紙４のとおり。 |  |  |
|  | △排出水の排水系統別の汚染状態及び量 | 別紙５のとおり。 |  |  |
|  | △排出水に係る用水及び排水の系統 | 別紙６のとおり。 |  |  |
| 第５条第２項関係 | 有害物質使用特定施設の種類 |  |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設の構造 | 別紙７のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設の使用の方法 | 別紙８のとおり。 |  |  |
|  | △汚水等の処理の方法 | 別紙９のとおり。 |  |  |
|  | △特定地下浸透水の浸透の方法 | 別紙10のとおり。 |  |  |
|  | △特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統 | 別紙11のとおり。 |  |  |

様式第１　（裏面）

| 第５条第３項関係 | 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | ☑ 有害物質使用特定施設 ☐ 有害物質貯蔵指定施設 | 該当するものに「レ」印を記入してください。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造 | 別紙12のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備 | 別紙13のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法 | 別紙14のとおり。 |  |  |
|  | △施設において製造され、使用され、若しくは処理される有害物質に係る用水及び排水の系統又は施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統 | 別紙15のとおり。 |  |  |

備考　１　特定施設の種類の欄及び有害物質使用特定施設の種類の欄には、令別表第一に掲げる号番号及び名称（指定地域特定施設にあっては、名称）を記載すること。

２　有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当するものにレ印を記入すること。なお、有害物質使用特定施設に該当しない場合には、別紙１の２を提出することを要しない。

３　有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別の欄には、該当する施設にレ印を記入すること。

４　△印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。

５　※印の欄には、記載しないこと。

６　排出水の排水系統別の汚染状態及び量については、指定地域内の工場又は事業場に係る届出書に限って欄を設けること。

７　変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。

８　届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４とすること。

別紙12

工場等で使っている番号、

名称等を記入してください。

有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の構造

| 工場又は事業場に おける施設番号 | ドライクリーニング機械 | 工場等で使っている番号、 名称等を記入してください。 |
| --- | --- | --- |
| 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | 有害物質使用特定施設 （６７ 洗濯業の用に供する洗浄施設） | 有害物質使用特定施設の場合は、政令別表第１（p.11）の特定施設の番号及び名称を記入してください。 |
| 型式 | ○○社製 ○○ - ○○ | 構造図を添付してください。 |
| 構造 | スチール製 （別紙構造図参照） | 工場等で使っている番号、 名称等を記入してください。 構造図を添付してください。 |
| 主要寸法 | 縦 ２．０ｍ 横 ３．０ｍ 高さ ２．２ｍ １台 |  |
| 能力 | 洗濯物 １０ｋｇ／回 | 地下に設置されている場合は、その旨記載してください。 地下に設置されている場合は、その旨記載してください。 |
| 配置 | 工場棟1階 （別添配置図参照） | 配置図を添付してください。 配置図を添付してください。 |
| 床面及び周囲 | 床面：コンクリート（厚さ100mm）及び樹脂コーティング 周囲：コンクリート（厚さ100mm） 側溝（貯留量8m3） | 防液堤等について、その容量を記入してください。 防液堤等について、その容量を記入してください。 |
| 設置年月日 | ○○年○○月○○日 | 年 月 日 |
| 工事着手予定年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 工事完成予定年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 使用開始予定年月日 | 年 月 日 | 使用届の場合は、設置した年月日を記載してください。 年 月 日 |
| その他参考と なるべき事項 |  |  |

備考　配置の欄には、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。

別紙13

有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の設備

| 工場又は事業場に おける施設番号 | ドライクリーニング機械 |  |
| --- | --- | --- |
| 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | 有害物質使用特定施設 (６７ 洗濯業の用に供する洗浄施設) |  |
| 設備 | バルブ類 2ヶ ためます １ヶ | 施設に付帯する配管、バルブ類、ポンプ設備、排水溝、ためます等の設備名を記載してください。 施設に付帯する配管、バルブ類、ポンプ設備、排水溝、ためます等の設備名を記載してください。 |
| 構造 | バルブ類：地上配管、ｽﾃﾝﾚｽ製 ためます：ｺﾝｸﾘｰﾄ製（厚さ50mm） （別添構造図参照） | 設備の構造、材質を記載するとともに、検知設備を有する場合にはその旨記載してください。 設備の構造、材質を記載するとともに、検知設備を有する場合にはその旨記載してください。 |
| 主要寸法 | バルブ類：径20mm×150mm ためます：50cm×50cm×50cm （別添構造図参照） | 設備のうち、主なものについて寸法を記載してください。 設備のうち、主なものについて寸法を記載してください。 |
| 配置 | 工場棟 １階 （別添配置図参照） | 建物の名称・位置等を記載するとともに、地下に設置されている場合にはその旨を明記してください。 建物の名称・位置等を記載するとともに、地下に設置されている場合にはその旨を明記してください。 |
| 設置年月日 | ○○年○○月○○日 | 使用届の場合は、設置した年月日を記載してください。 年 月 日 |
| 工事着手予定年月日 | 年 月 日 | 使用届の場合は、設置した年月日を記載してください。 年 月 日 |
| 工事完成予定年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 使用開始予定年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| その他参考と なるべき事項 |  | 有害物質を含む水が流れ出ない場合には、構造等に関する基準が適用されないので、当欄にその旨記載してください。 有害物質を含む水が流れ出ない場合には、構造等に関する基準が適用されないので、当欄にその旨記載してください。 |

備考　配置の欄には、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備の配置を記載すること。

別紙14

有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の使用の方法

| 工場又は事業場に おける施設番号 | ドライクリーニング機械 |  |
| --- | --- | --- |
| 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | 有害物質使用特定施設 (６７ 洗濯業の用に供する洗浄施設) |  |
| 設置場所 | 工場棟1階（別添配置図参照） |  |
| 操業の系統 | ドライクリーニングを行う |  |
| 使用時間間隔 | 8～12時、13～16時 |  |
| １日当たりの使用時間 | 計7時間 |  |
| 原材料（消耗資材を含む。）の種類、使用方法及び１日当たりの使用量（有害物質使用特定施設の場合に限る。） | ・対象物 衣類、作業服 ・溶剤 ﾊﾟｰｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ） ３リットル/日 |  |
| 貯蔵する有害物質の種類（有害物質貯蔵指定施設の場合に限る。） |  |  |
| その他参考と なるべき事項 | 使用溶液は蒸留器にて回収還元し、減少分を補充する。 蒸留スラッジは、産業廃棄物として委託処理する |  |

備考　有害物質貯蔵指定施設の場合には、使用時間間隔の欄及び１日当たりの使用時間の欄には、それぞれ当該施設への有害物質を含む水の供給時における当該施設の使用時間間隔及び使用時間を記載すること。

別紙15

用水及び排水の系統（搬入及び搬出の系統）

| 施設において製造され、使用され若しくは処理される有害物質に係る用水及び排水の系統（有害物質使用特定施設の場合に限る。）又は貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統（有害物質貯蔵指定施設の場合に限る。） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途別用水使用量 | 用 途 | 使用水 | 用水使用量（ｍ３／日） |
|  | ドライクリーニング機械 | 溶剤 | ０．００３ |
|  | ランドリー機械 | 水道水 | ５５ |

必要な添付書類について

（１）特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の建物及び有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置場所を示した配置図

（２）有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の設置場所、床材の範囲、配管系統図、配管の部分詳細図等

（３）有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造図

（寸法の記載があるもの）

（４）有害物質使用特定施設に係る用水及び排水の系統図

（有害物質が流れない雨水、生活排水等の系統については記載不要。）

（５）有害物質貯蔵指定施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統図

（６）漏えい検知装置が設置されている場合は、全体の配置図と部分詳細図

（７）特定事業場付近の見取図

様式第１（第３条関係）（表面）

届出日を記入してください。

特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書

本記載例は、下水道へ排出している既設事業場が、法改正により新たに第５条第3項の有害物質使用特定施設となったケースを想定し、第６条第1項による使用届出としています。

○○写真 株式会社

代表取締役　北 海　太 郎

石狩市○○町○○番○○号

（電話 ○○○○-○○-○○○○）

○○年○○月○○日

北海道知事 　殿

届出者

| 担当者名及び電話番号 | 〇〇店 ■■ 電話は同上 |
| --- | --- |

水質汚濁防止法第５条第１項、第２項又は第３項（第６条第１項又は第２項、第７条）の規定により、特定施設（有害物質貯蔵指定施設）について、次のとおり届け出ます。

| 工場又は事業場の名称 |  | ○○写真 (株) ○○店 | ※整理番号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工場又は事業場の所在地 |  | 石狩市○○町○番○号 | ※受理年月日 | 年 月 日 |
| 第５条第１項関係 | 特定施設の種類 |  | ※施設番号 |  |
|  | 有害物質使用特定施設の該当の有無 | 有 □ 無 □ | ※審査結果 |  |
|  | △特定施設の構造 | 別紙１のとおり。 | 該当する事項以外は斜線で 消してください。 ※備 考 |  |
|  | △特定施設の設備（有害物質使用特定施設の場合に限る。） | 別紙１の２のとおり。 |  |  |
|  | △特定施設の使用の方法 | 別紙２のとおり。 |  |  |
|  | △汚水等の処理の方法 | 別紙３のとおり。 |  |  |
|  | △排出水の汚染状態及び量 | 別紙４のとおり。 |  |  |
|  | △排出水の排水系統別の汚染状態及び量 | 別紙５のとおり。 |  |  |
|  | △排出水に係る用水及び排水の系統 | 別紙６のとおり。 |  |  |
| 第５条第２項関係 | 有害物質使用特定施設の種類 |  |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設の構造 | 別紙７のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設の使用の方法 | 別紙８のとおり。 |  |  |
|  | △汚水等の処理の方法 | 別紙９のとおり。 |  |  |
|  | △特定地下浸透水の浸透の方法 | 別紙10のとおり。 |  |  |
|  | △特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統 | 別紙11のとおり。 |  |  |

様式第１　（裏面）

| 第５条第３項関係 | 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | ☑ 有害物質使用特定施設 ☐ 有害物質貯蔵指定施設 | 該当するものに「レ」印を記入してください。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造 | 別紙12のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備 | 別紙13のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法 | 別紙14のとおり。 |  |  |
|  | △施設において製造され、使用され、若しくは処理される有害物質に係る用水及び排水の系統又は施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統 | 別紙15のとおり。 |  |  |

備考　１　特定施設の種類の欄及び有害物質使用特定施設の種類の欄には、令別表第一に掲げる号番号及び名称（指定地域特定施設にあっては、名称）を記載すること。

２　有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当するものにレ印を記入すること。なお、有害物質使用特定施設に該当しない場合には、別紙１の２を提出することを要しない。

３　有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別の欄には、該当する施設にレ印を記入すること。

４　△印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。

５　※印の欄には、記載しないこと。

６　排出水の排水系統別の汚染状態及び量については、指定地域内の工場又は事業場に係る届出書に限って欄を設けること。

７　変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。

８　届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４とすること。

別紙12

有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の構造

| 工場又は事業場に おける施設番号 | 自動現像機１ | 工場等で使っている番号、 名称等を記入してください。 工場等で使っている番号、 名称等を記入してください。 |
| --- | --- | --- |
| 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | 有害物質使用特定施設 （６８ 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設） | 有害物質使用特定施設の場合は、政令別表第１（p.11）の特定施設の番号及び名称を記入してください。 |
| 型式 | ○○社製 ○○ - ○○ （無水洗式） |  |
| 構造 | ステンレスフレーム及び 合成樹脂製タンク付帯 （別紙仕様参照） | 構造図を添付してください。 仕様書、カタログの写しも可です。 構造図を添付してください。 仕様書、カタログの写しも可です。 |
| 主要寸法 | 縦 １．０ｍ 横 １．２ｍ 高さ １．５ｍ １台 |  |
| 能力 | フィルム現像 ２０本／時間 | 施設の配置がわかる図面を添付してください。 |
| 配置 | 1階作業場 （別添配置図参照） | 施設の配置がわかる図面を添付してください。 |
| 床面及び周囲 | 床面：コンクリート及び塩ビシート 現像機周囲に受け皿を設置 （立ち上がり150mm、容量0.2m3） | 側溝、防液堤等について、その容量を記入してください。 側溝、防液堤等について、その容量を記入してください。 |
| 設置年月日 | ○○年○○月○○日 | 年 月 日 |
| 工事着手予定年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 工事完成予定年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 使用開始予定年月日 | 年 月 日 | 使用届の場合は、設置した年月日を記載してください。 年 月 日 |
| その他参考と なるべき事項 |  |  |

備考　配置の欄には、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。

別紙13

有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の設備

| 工場又は事業場に おける施設番号 | 自動現像機１ |  |
| --- | --- | --- |
| 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | 有害物質使用特定施設 （６８ 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設） | 施設に付帯する配管、排水溝、ためます等の設備名を記載してください。 |
| 設備 | 無し | 設備の構造、材質を記載してください。また、検知設備を有する場合は記載してください。 施設に付帯する配管、排水溝、ためます等の設備名を記載してください。 |
| 構造 | 無し | 設備の構造、材質を記載してください。また、検知設備を有する場合は記載してください。 |
| 主要寸法 | 無し |  |
| 配置 | 無し |  |
| 設置年月日 | 年 月 日 | 使用届の場合は、設置した年月日を記載してください。 年 月 日 |
| 工事着手予定年月日 | 年 月 日 | 使用届の場合は、設置した年月日を記載してください。 年 月 日 |
| 工事完成予定年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 使用開始予定年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| その他参考と なるべき事項 | 使用薬品は現像機内のカートリッジにより回収されるため、有害物質を含む水は排出されない。 |  |

備考　配置の欄には、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備の配置を記載すること。

別紙14

有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の使用の方法

| 工場又は事業場に おける施設番号 | 自動現像機１ |  |
| --- | --- | --- |
| 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | 有害物質使用特定施設 （６８ 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設） |  |
| 設置場所 | 1階作業場（別添配置図参照） |  |
| 操業の系統 | 現像処理 （別紙操業系統図参照） |  |
| 使用時間間隔 | 10～12時、13～16時 |  |
| １日当たりの使用時間 | 計5時間 |  |
| 原材料（消耗資材を含む。）の種類、使用方法及び１日当たりの使用量（有害物質使用特定施設の場合に限る。） | ①発色現像液 ・・・0.6 L/日 ②漂白液 ・・・0.2 L/日 ③定着液 ・・・0.2 L/日 ④安定液 ・・・1.0 L/日 |  |
| 貯蔵する有害物質の種類（有害物質貯蔵指定施設の場合に限る。） |  |  |
| その他参考と なるべき事項 | - ①～④溶解水としてホウ素化合物、②・③アンモニア化合物 - 廃液回収量 2.0 L／日 |  |

備考　有害物質貯蔵指定施設の場合には、使用時間間隔の欄及び１日当たりの使用時間の欄には、それぞれ当該施設への有害物質を含む水の供給時における当該施設の使用時間間隔及び使用時間を記載すること。

別紙15

用水及び排水の系統（搬入及び搬出の系統）

| 施設において製造され、使用され若しくは処理される有害物質に係る用水及び排水の系統（有害物質使用特定施設の場合に限る。）又は貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統（有害物質貯蔵指定施設の場合に限る。） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途別用水使用量 | 用 途 | 使用水 | 用水使用量（ｍ３／日） |

必要な添付書類

（１）特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の建物及び有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置場所を示した配置図

（２）有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の設置場所、床材の範囲、配管系統図、配管の部分詳細図等

（３）有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造図

（寸法の記載があるもの）

（４）有害物質使用特定施設に係る用水及び排水の系統図

（有害物質が流れない雨水、生活排水等の系統については記載不要。）

（５）有害物質貯蔵指定施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統図

（６）漏えい検知装置が設置されている場合は、全体の配置図と部分詳細図

（７）特定事業場付近の見取図

様式第１（第３条関係）（表面）

届出日を記入してください。

特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書

○○化学株式会社

代表取締役　北 海　太 郎

石狩市○○町○○番○○号

（電話 ○○○○-○○-○○○○）

○○年○○月○○日

北海道知事 　殿

届出の種類以外は

二重線で消してください。

届出者

| 担当者名及び電話番号 | 第二工場 ■■ 電話×××－×××－×××× |
| --- | --- |

水質汚濁防止法第５条第１項、第２項又は第３項（第６条第１項又は第２項、第７条）の規定により、特定施設（有害物質貯蔵指定施設）について、次のとおり届け出ます。

| 工場又は事業場の名称 |  | ○○化学 (株) 第二工場 | ※整理番号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工場又は事業場の所在地 |  | 石狩市○○町○番○号 | ※受理年月日 | 年 月 日 |
| 第５条第１項関係 | 特定施設の種類 |  | ※施設番号 |  |
|  | 有害物質使用特定施設の該当の有無 | 有 □ 無 □ | ※審査結果 |  |
|  | △特定施設の構造 | 別紙１のとおり。 | 該当する事項以外は斜線で 消してください。 ※備 考 |  |
|  | △特定施設の設備（有害物質使用特定施設の場合に限る。） | 別紙１の２のとおり。 |  |  |
|  | △特定施設の使用の方法 | 別紙２のとおり。 |  |  |
|  | △汚水等の処理の方法 | 別紙３のとおり。 |  |  |
|  | △排出水の汚染状態及び量 | 別紙４のとおり。 |  |  |
|  | △排出水の排水系統別の汚染状態及び量 | 別紙５のとおり。 |  |  |
|  | △排出水に係る用水及び排水の系統 | 別紙６のとおり。 |  |  |
| 第５条第２項関係 | 有害物質使用特定施設の種類 |  |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設の構造 | 別紙７のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設の使用の方法 | 別紙８のとおり。 |  |  |
|  | △汚水等の処理の方法 | 別紙９のとおり。 |  |  |
|  | △特定地下浸透水の浸透の方法 | 別紙10のとおり。 |  |  |
|  | △特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統 | 別紙11のとおり。 |  |  |

様式第１　（裏面）

| 第５条第３項関係 | 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | ☐ 有害物質使用特定施設 ☑ 有害物質貯蔵指定施設 | 該当するものに「レ」印を記入してください。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造 | 別紙12のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備 | 別紙13のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法 | 別紙14のとおり。 |  |  |
|  | △施設において製造され、使用され、若しくは処理される有害物質に係る用水及び排水の系統又は施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統 | 別紙15のとおり。 |  |  |

備考　１　特定施設の種類の欄及び有害物質使用特定施設の種類の欄には、令別表第一に掲げる号番号及び名称（指定地域特定施設にあっては、名称）を記載すること。

２　有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当するものにレ印を記入すること。なお、有害物質使用特定施設に該当しない場合には、別紙１の２を提出することを要しない。

３　有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別の欄には、該当する施設にレ印を記入すること。

４　△印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。

５　※印の欄には、記載しないこと。

６　排出水の排水系統別の汚染状態及び量については、指定地域内の工場又は事業場に係る届出書に限って欄を設けること。

７　変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。

８　届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４とすること。

別紙12

有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の構造

| 工場又は事業場に おける施設番号 | Ａ－１ | 工場等で使っている番号、 名称等を記入してください。 工場等で使っている番号、 名称等を記入してください。 |
| --- | --- | --- |
| 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | 有害物質貯蔵指定施設 |  |
| 型式 | 貯蔵タンク ○○社製 ○○ - ○○ | 構造図を添付してください。 |
| 構造 | ステンレス製 （別紙構造図参照） | 構造図を添付してください。 |
| 主要寸法 | 直径 1500ｍm 高さ 6000mｍ ２基 |  |
| 能力 | 貯蔵量 各1000リットル | 地下に設置されている場合は、その旨記載してください。 地下に設置されている場合は、その旨記載してください。 |
| 配置 | 化学工場の屋外に設置 （別添配置図参照） | 配置図を添付してください。 配置図を添付してください。 |
| 床面及び周囲 | 床面：コンクリート（厚さ100mm）及びエポキシ樹脂で被服 周囲：防液堤を設け、流出を防止（貯留量m3） | 防液堤等について、その容量を記入してください。 |
| 設置年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 工事着手予定年月日 | ○○年○○月○○日 | 年 月 日 |
| 工事完成予定年月日 | ○○年○○月○○日 | 年 月 日 |
| 使用開始予定年月日 | ○○年○○月○○日 | 使用届の場合は、設置した年月日を記載してください。 年 月 日 |
| その他参考と なるべき事項 |  |  |

備考　配置の欄には、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。

別紙13

有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の設備

| 工場又は事業場に おける施設番号 | Ａ－１ |  |
| --- | --- | --- |
| 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | 有害物質貯蔵指定施設 |  |
| 設備 | 地上配管、バルブ、フランジ | 設備の構造、材質を記載するとともに、検知設備を有する場合にはその旨記載してください。 施設に付帯する配管、バルブ類、ポンプ設備、排水溝、ためます等の設備名を記載してください。 施設に付帯する配管、バルブ類、ポンプ設備、排水溝、ためます等の設備名を記載してください。 |
| 構造 | ステンレス製 | 設備の構造、材質を記載するとともに、検知設備を有する場合にはその旨記載してください。 |
| 主要寸法 | 地上配管 直径200mm×50m バルブ 2カ所 フランジ 3カ所 | 設備のうち、主なものについて寸法を記載してください。 設備のうち、主なものについて寸法を記載してください。 |
| 配置 | 化学工場の屋外タンクから 化学工場内１階まで （別添配置図参照） | 建物の名称・位置等を記載するとともに、地下に設置されている場合にはその旨を明記してください。 建物の名称・位置等を記載するとともに、地下に設置されている場合にはその旨を明記してください。 |
| 設置年月日 | 年 月 日 | 使用届（法施行時に既設置）の場合は、設置した年月日を記載してください。 使用届（法施行時に既設置）の場合は、設置した年月日を記載してください。 年 月 日 |
| 工事着手予定年月日 | ○○年○○月○○日 | 年 月 日 |
| 工事完成予定年月日 | ○○年○○月○○日 | 年 月 日 |
| 使用開始予定年月日 | ○○年○○月○○日 | 年 月 日 |
| その他参考と なるべき事項 |  | 有害物質を含む水が流れ出ない場合には、構造等に関する基準が適用されないので、当欄にその旨記載してください。 有害物質を含む水が流れ出ない場合には、構造等に関する基準が適用されないので、当欄にその旨記載してください。 |

備考　配置の欄には、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備の配置を記載すること。

別紙14

有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の使用の方法

| 工場又は事業場に おける施設番号 | Ａ－１ |  |
| --- | --- | --- |
| 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | 有害物質貯蔵指定施設 |  |
| 設置場所 | 化学工場の屋外から化学工場1階（別添配置図参照） |  |
| 操業の系統 | ○○反応施設にベンゼンを供給 |  |
| 使用時間間隔 | １週間に１回 |  |
| １日当たりの使用時間 | １時間／回 |  |
| 原材料（消耗資材を含む。）の種類、使用方法及び１日当たりの使用量（有害物質使用特定施設の場合に限る。） |  |  |
| 貯蔵する有害物質の種類（有害物質貯蔵指定施設の場合に限る。） | ベンゼン（○○％） |  |
| その他参考と なるべき事項 |  |  |

備考　有害物質貯蔵指定施設の場合には、使用時間間隔の欄及び１日当たりの使用時間の欄には、それぞれ当該施設への有害物質を含む水の供給時における当該施設の使用時間間隔及び使用時間を記載すること。

別紙15

用水及び排水の系統（搬入及び搬出の系統）

| 施設において製造され、使用され若しくは処理される有害物質に係る用水及び排水の系統（有害物質使用特定施設の場合に限る。）又は貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統（有害物質貯蔵指定施設の場合に限る。） | 搬入：タンクローリーから供給 1週間に１回、１時間 搬出：配管をとおり、特定施設である○○施設に供給する 連続供給、１日1000リットル ※ 必要に応じて搬入及び搬出の系統がわかる 有害物質貯蔵指定施設の場合は記載不要です。 図面を添付してください。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途別用水使用量 | 用 途 | 使用水 | 用水使用量（ｍ３／日） |

必要な添付書類

（１）特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の建物及び有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置場所を示した配置図

（２）有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の設置場所、床材の範囲、配管系統図、配管の部分詳細図等

（３）有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造図

（寸法の記載があるもの）

（４）有害物質使用特定施設に係る用水及び排水の系統図

（有害物質が流れない雨水、生活排水等の系統については記載不要。）

（５）有害物質貯蔵指定施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統図

（６）漏えい検知装置が設置されている場合は、全体の配置図と部分詳細図

（７）特定事業場付近の見取図

様式第５（第７条関係）

届出日を記入してください。

氏　名　等　変　更　届　出　書

変更後の氏名、名称、住所を記入してください。

年　　月　　日

○○株式会社

代表取締役　北 海　道 子

石狩市○○町○○番○○号

（電話 ○○○○-○○-○○○○）

北海道知事　殿

該当事項以外は

二重線で消してください。

届出者

氏名（名称、住所、所在地）に変更があったので、水質汚濁防止法第10条の規定により、次のとおり届け出ます。

| 変更の 内容 | 変更前 | 北海 太郎 | ※整理番号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 変更後 | 北海 道子 | ※受理年月日 | 年 月 日 |
| 変更年月日 |  | ○○年○○月○○日 | ※施設番号 |  |
| 変更の理由 |  | 代表者交代のため | ※備 考 |  |

備考　１　※印の欄には、記載しないこと。

２　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

※ 公選制の知事及び市町村長のように公知の事実に係るものについては、提出の必要はありません。

様式第６（第７条関係）

特定施設（有害物質貯蔵指定施設）使用廃止届出書

届出日を記入してください。

年　　月　　日

○○株式会社

代表取締役　北 海　太 郎

石狩市○○町○○番○○号

（電話 ○○○○-○○-○○○○）

北海道知事　殿

該当事項以外は

二重線で消してください。

届出者

特定施設（有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設）の使用を廃止したので、水質汚濁防止法第10条の規定により、次のとおり届け出ます。

| 工場又は事業場の名称 | ○○株式会社 第一工場 | ※整理番号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工場又は事業場の所在地 | 石狩市○○町○○番○○号 | ※受理年月日 | 廃止した特定施設の種類の政令別表第１（p.12）の番号及び名称を記入。 廃止した特定施設の種類の政令別表第１（p.12）の番号及び名称を記入。 年 月 日 |
| 特定施設の種類 | ３ イ 水産動物原料処理施設 | ※施設番号 |  |
| 特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置場所 | 別紙のとおり | 設置場所を図面で示してください。 ※備 考 |  |
| 使用廃止の年月日 | ○○年○○月○○日 |  |  |
| 使用廃止の理由 | 施設の更新 |  |  |

備考　１　水質汚濁防止法第５条第３項の規定による届出のあった施設の使用廃止の届出である場合には、特定施設の種類の欄には記載しないこと。

２　※印の欄には、記載しないこと。

３　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

※　特定施設の使用廃止に伴い、用排水系統が変更する場合、また、施設の更新により新たに施設を設置する場合は、別途設置届出又は構造等の変更届出が必要となるので、ご留意ください。

様式第７（第８条関係）

届出日を記入してください。

承　継　届　出　書

承継者の氏名、名称、住所を記入してください。

年　　月　　日

○○観光株式会社

代表取締役　北 海　太 郎

石狩市○○町○○番○○号

（電話 ○○○○-○○-○○○○）

北海道知事　殿

該当事項以外は

二重線で消してください。

届出者

特定施設（有害物質貯蔵指定施設）に係る届出者の地位を承継したので、水質汚濁防止法第11条第３項の規定により、次のとおり届け出ます。

| 工場又は事業場の名称 |  | △△観光 第一ホテル | 承継した事業場の名称及び住所を記入してください。 ※整理番号 | 承継した事業場の名称及び住所を記入してください。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工場又は事業場の所在地 |  | 石狩市○○町○番○号 | ※受理年月日 | 年 月 日 |
| 特定施設の種類 |  | ６６の３ 旅館業 イ ちゅう房施設 ハ 入浴施設 | ※施設番号 |  |
| 特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置場所 |  | 別紙のとおり | 登記簿等、事実を確認できるものを持参又は添付してください。 設置場所を図面で示してください。 ※備 考 |  |
| 承継の年月日 |  | ○○年○○月○○日 |  |  |
| 被承継者 | 氏名又は名称 | 株式会社△△観光 |  |  |
|  | 住 所 | 石狩市○○町○番○号 |  |  |
| 承継の原因 |  | 合併のため |  |  |

備考　１　水質汚濁防止法第５条３項の規定による届出のあった施設の承継の届出である場合には、特定施設の種類の欄には記載しないこと。

２　※印の欄には、記載しないこと。

３　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

※　事業場の名称の変更に当たっては、別途、氏名等変更届出書の提出が必要ですので、ご留意ください。