別紙　要求仕様適合確認表（微生物試験室エアコン設置）

１　申請事業者名

|  |  |
| --- | --- |
| 申請事業者名 |  |

２　納入予定機器

|  |  |
| --- | --- |
| 製造元 |  |
| 納入予定機器名  （規格・形式） |  |

３　要求仕様確認表

*※１　この「要求仕様適合確認表」は、納入予定機器が、道作成の仕様書に記載の例示品である場合は、提出不要です。*

*※２　「納入予定機器の仕様」欄には、例示品の各項目に対応した仕様を記載してください。*

*※３ 「確認資料」欄には、納入予定機器の仕様が記載されたカタログ又はメーカー等が発行する証明書等の要求仕様を示すことを確認できる書類の名称を記載するとともに、併せて、確認書類のコピー（確認書類コピー内の該当箇所をマーカーで表示の上）を提出してください。*

*※４ 「適否」欄には、適又は否を記入してください。*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | | 要求仕様 | 備考 |
|  | 電源 | ・三相　200V　50Hz |  |
|  | 方式 | ・空冷ヒートポンプパッケージ方式  インバーター　室外機凍結防止ベースヒーター　組込 |  |
|  | 室内機  室外機 | ・天吊型  ・対応面積　会議室50㎡  ・高性能フィルター標準装備  ・スマートリモコン温度管理  ・上記対応機器  防雪フードほか、屋外設置付属品 | ２組 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 納入予定機器の仕様（※２） | 確認資料（※３） | 適否（※４） |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*※　上記例示品の要求仕様に対応し、適宜、行を追加してください。*