（別紙）

産業廃棄物処理施設の水質に係る維持管理（安定型最終処分場）

○○市（以下「甲」という。）及び○○（事業者名）（以下「乙」という。）による平成○年○月○日付けの生活環境の保全等に関する協定第５条第４号の規定による浸透水及び周辺地下水の水質の維持管理は、次のとおりとする。

（検査項目等）

第１条　乙が維持管理のため実施するモニタリング検査の項目、頻度、採取場所及び遵守すべき基準値は、別表１のとおりとする。

（検査の方法）

第２条　乙は、前条に規定する検査のための採取及び分析については、甲の合意を得た第三者機関に委託して実施するものとする。

２　前条の項目のうち、甲の合意を得た項目については、乙の自主検査にかえることができるものとする。

（費用負担）

第３条　前条に規定する検査の実施に要する経費は、乙の負担とする。

（結果の報告）

第４条　乙は、検査の結果について、分析を行う第三者機関に対して、甲乙それぞれに直接送付するよう指示するものとする。また、自主検査については、検査結果判明後、速やかに甲に送付するものとする。

（協議）

第５条　甲は、乙と協議し、必要に応じ第１条に規定するモニタリング検査の項目、頻度、採取場所及び基準値について追加し、若しくは法令に抵触しない限度において変更し、又は削除させることができる。

（別表１）　調査対象、項目、時期、頻度、採取場所及び遵守すべき基準値

| 対象 | 項目 | 時期 | 頻度 | 採取場所 | 基準値 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | (1) 地下水等検査項目（別表２の通り） | 埋立開始前 | １回 | 地下水観測井２箇所 | － |  |
|  |  | 埋立期間中 | 年１回以上 |  | 別表２のとおり |  |
|  |  | 埋立終了後 | 年１回以上 |  |  |  |
| 浸透水 | (1) 地下水等検査項目（別表２の通り） | 埋立期間中 | 年１回以上 | 浸透水採取設備１箇所 | 別表２のとおり |  |
|  |  | 埋立終了後 | 年１回以上 |  |  |  |
|  | (2) 生物化学的酸素要求量または化学的酸素要求量（※） | 埋立期間中 | 月１回以上 |  | 別表３のとおり |  |
|  | (3) 生物化学的酸素要求量 | 埋立終了後 | ３月に１回以上 |  |  |  |

- 海域及び湖沼に排出される場合については化学的酸素要求量、それ以外の公共用水域に排出される場合には生物化学的酸素要求量の検査を行う。

（別表２）　地下水等検査項目及び基準値

| 検査項目 | 基準値 | 検査項目 | 基準値 |
| --- | --- | --- | --- |
| アルキル水銀 | 検出されないこと | 1.2－ジクロロエタン | 0.004mg／ℓ以下 |
| 総水銀 | 0.0005mg／ℓ以下 | 1.1－ジクロロエチレン | 0.02mg／ℓ以下 |
| カドミウム | 0.01mg／ℓ以下 | シス－1.2－ジクロロエチレン | 0.04mg／ℓ以下 |
| 鉛 | 0.01mg／ℓ以下 |  |  |
| 六価クロム | 0.05mg／ℓ以下 | 1.1.1－トリクロロエタン | 1mg／ℓ以下 |
| 砒素 | 0.01mg／ℓ以下 | 1.1.2－トリクロロエタン | 0.006mg／ℓ以下 |
| 全シアン | 検出されないこと | 1.3－ジクロロプロペン | 0.002mg／ℓ以下 |
| ポリ塩化ビフェニル(PCB） | 検出されないこと | チウラム | 0.006mg／ℓ以下 |
|  |  | シマジン | 0.003mg／ℓ以下 |
| トリクロロエチレン | 0.03mg／ℓ以下 | チオベンカルブ | 0.02mg／ℓ以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg／ℓ以下 | ベンゼン | 0.01mg／ℓ以下 |
| ジクロロメタン | 0.02mg／ℓ以下 | セレン | 0.01mg／ℓ以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg／ℓ以下 |  |  |

（別表３）　安定型最終処分場の浸透水に係る検査項目及び基準値

| 項 目 | 埋立期間中 | 廃止時 |
| --- | --- | --- |
|  | 基 準 | 基 準 |
| 地下水等検査項目 | 別表２の基準に適合すること | 別表２の基準に適合すること |
| 生物化学的酸素要求量 化学的酸素要求量 | 20ｍｇ／ℓ以下 40ｍｇ／ℓ以下 | 20ｍｇ／ℓ以下 |