## エアコン
参考様式
フロン排出抑制法 簡易点検表 （業務用エアコン）
|  | 所属 ； |  | 製品区分 | エアコン | 圧縮機出力
|  | 記入者職氏名； |  | 製造メーカー |  | 冷媒番号
型式
製造番号
【記載例】
| 点 検 項 目 |  | 年 | ○○年
|  |  | 月 | ６月
|  |  | 日 | ３０日
| 記入者氏名 |  |  | 田中
| 1 | 室外機の異常振動・異常運転音状況 （安全で容易に点検できる場合） |  | 異常なし
| 2 | 室外機及び周辺の油のにじみ （安全で容易に点検できる場合） |  | 異常なし
| 3 | 室外機のキズの有無、熱交換器の腐食、 錆、傷など（安全で容易に点検できる場合） |  | なし
| 4 | 室内機内の熱交換器の霜付きの有無 （安全で容易に点検できる場合） |  | なし
| 5 | 気づき事項 |  | 特に異常なし
～～ 地球環境保全のために、フロン類を適正に管理しましょう ～～
北海道フロン類適正管理推進会議
（事務局 北海道環境生活部環境局気候変動対策課 電話：０１１－２０４－５１９０）

## 冷凍冷蔵機器
参考様式
フロン排出抑制法 簡易点検表 （業務用冷凍冷蔵機器）
|  | 所属 ； |  | 製品区分 | 冷凍冷蔵機器 | 圧縮機出力
|  | 記入者職氏名； |  | 製造メーカー |  | 冷媒番号
型式
製造番号
【記載例】
| 点 検 項 目 |  | 年 | ○○年
|  |  | 月 | ６月
|  |  | 日 | ３０日
| 記入者氏名 |  |  | 田中
| 1 | 冷凍冷蔵庫内の温度の記録 |  | ＊＊度
| 2 | 室外機の異常振動・異常運転音 （安全で容易に目視ができる場合） |  | 異常なし
| 3 | 室外機周辺の油のにじみ （安全で容易に目視ができる場合） |  | なし
| 4 | 室外機の腐食の有無、熱交換器の腐食、錆、傷など（安全で容易に目視ができる場合） |  | なし
| 5 | 業務用冷凍冷蔵庫内の熱交換器（凝縮器・冷却器）の霜付き、油のにじみの有無 （安全で容易に目視ができる場合） |  | なし
| 6 | 業務用冷凍冷蔵庫内の冷凍機周りの油のにじみ、異常振動、異常運転音 （安全で容易に目視ができる場合） |  | なし
| 7 | 気づき事項 |  | 特に異常なし
～～ 地球環境保全のために、フロン類を適正に管理しましょう ～～
北海道フロン類適正管理推進会議
（事務局 北海道環境生活部環境局気候変動対策課 電話：０１１－２０４－５１９０）